## Slide 1
系统
区域
房间
8寸屏
子系统
松下
空调网关
4寸屏1
新风
调湿
除菌
房间1
房间2
房间3
房间1
房间2
房间3
4寸屏2
新风
调湿
除菌
风口A
风口B
风口C
风口A
风口B
风口C
室外机A
水热交换器A
室外机B
水热交换器B
室内机A
室内机B
室内机C
室内机A
室内机B
室内机C
※4寸屏最多10台
※4寸屏下的新风/调湿/除菌必须在同一个区域
区域1
区域2
※空调网关只有1台
※区域最多20个。
※带4寸屏的最多10个。
※1个区域房间最多72个。
※有水热交换器的情况下，室内机和室外机要属于同一个区域。
地暖A
地暖B
地暖B
地暖C
空质+空调+地暖
1楼
2楼

## Slide 2
系统
区域
房间
8寸屏
子系统
松下
空调网关
4寸屏1
新风
调湿
除菌
房间1
房间2
房间3
房间1
房间2
房间3
4寸屏2
新风
调湿
除菌
风口A
风口B
风口C
风口A
风口B
风口C
室外机A
室内机A
室内机B
室内机C
室内机C
室内机D
室内机E
区域1
区域2
※没有水热交换器的情况下，室外机和室内机可以属于不同区域。
空调-没有地暖
1楼
2楼

## Slide 3
系统
区域
房间
8寸屏
子系统
第三方
空调网关
4寸屏1
新风
调湿
除菌
房间1
房间2
房间3
房间1
房间2
房间3
4寸屏2
新风
调湿
除菌
风口A
风口B
风口C
风口A
风口B
风口C
室内机A
室内机B
室内机C
室内机D
室内机E
室内机F
1楼
区域1
2楼
区域2
※第三方的空调网关，不需要管理室外机情况。
第三方空调

## Slide 4
系统
区域
房间
8寸屏
子系统
照明网关
4寸屏1
新风
调湿
除菌
房间1
房间2
房间3
房间1
房间2
房间3
4寸屏2
新风
调湿
除菌
风口A
风口B
风口C
风口A
风口B
风口C
区域1
区域2
※照明网关最多支持128个场景ID，1个房间关联5个场景ID。
※整个系统照明控制的房间最多20个。
照明网关
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
场景ID
1楼
2楼

## Slide 5
系统
区域
房间
8寸屏
子系统
4寸屏1
新风
调湿
除菌
房间1
房间2
房间3
房间1
房间2
房间3
4寸屏2
新风
调湿
除菌
风口A
风口B
风口C
风口A
风口B
风口C
区域1
区域2
※8寸屏通过云端控制清风球，清风球分配到房间。
清风球
清风球A
清风球B
清风球C
1楼
2楼